Солопов О.В.

Заходи енергозберігаючого управління котельними агрегатами електричних станцій

На сучасному етапі розвитку енергетики проблема енергозбереження й раціонального використання енергоресурсів є актуальною. Це обумовлено виснаженням природних запасів енергоносіїв і зрослим рівнем енергоспоживання в різних областях народного господарства.

Незважаючи на впровадження багатьох існуючих заходів по економії енергії при її споживанні, на сьогоднішній день не до кінця розкритий потенціал енергозбереження на самих підприємствах, що генерують, до яких, у першу чергу, належать теплові електричні станції.

Котельне встаткування є одним з основних енергетичних об'єктів електростанції, економічність роботи якого в значній мірі визначає економічність роботи станції в цілому. Подорожчання органічного палива і фізичне зношування котельного встаткування на Україні приводять до необхідності виявлення можливих резервів енергозбереження, їхнього наукового обґрунтування і інтеграції енергозберігаючих алгоритмів керування котлоагрегатами в існуючі АСУ ТП, що і визначає актуальність даної теми.

Основна наукова проблема створення енергозберігаючих систем керування котлоагрегатами складається в побудові точних математичних моделей енергетичних процесів і об'єктів, у визначенні і мінімізації функцій енергетичних втрат, у синтезі алгоритмів керування, які реалізують у реальному часі режими роботи котла з мінімальними втратами енергії.

Наукова новизна: 1.Одержали подальший розвиток методи моделювання та аналізу характеристик і режимів роботи парових котлів теплових електростанцій. 2.Отримані аналітичні залежності між основними параметрами котла шляхом апроксимації їхніх експериментальних характеристик. 3. Отримано уточнююча функція, що встановлює залежність втрат енергії в котлі від основних параметрів регулювання.