ПЕРШІ ЕКСПЕРИМЕНТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ДІАГНОСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЗОНДУВАННЯ ПЛАЗМИ ПУЧКОМ ВАЖКИХ ІОНІВ (ЗППВІ) НА ТОРСАТРОНІ УРАГАН-2М

Байнаєв О.Х., (кандидат физ.-мат. наук Комаров О.Д)

Вперше в Україні введено в дію систему діагностики плазми за допомогою пучка важких іонів на торсатроні Ураган-2М. У перших експериментах з проведення зондувального пучка крізь магнітне поле торсатрона (0,39… 0,4 Т) застосовано первинний пучок іонів цезію з енергією 17…120 кеВ та струмом 10…150 мкА. Згідно з попередніми розрахунками проведено реєстрацію вторинного пучка на першу пластину, яка відхиляє іони у вторинному іонопроводі (струм 30…100 нА) а енергії первинного пучка 70…80 кеВ та струму іонів 100 мкА. Здійснено проведення первинного пучка з енергією 17…20 кеВ (струм 10 мкА) крізь магнітне поле торсатрона до детекторних пластин аналізатора.[1]

[1]. А.И. Жежера, А.А. Чмыга, Г.Н. Дешко, Л.И. Крупник, А.С.Козачек, А.Д. Комаров, С.М. Хребтов, С.М. Мазниченко, Ю.И.Ташев, Г.Г.Лесняков, И.К. Тарасов, С.В. Перфилов, Перші експерименти за допомогою діагностичного комплексу зондування плазми пучком важких іонів (ЗППВІ) на торсатроні УРАГАН-2М, ВАНТ №1 2015г., (стр. 276-279)