Сердюк О. В.

ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И МОЩНОСТНЫХ ФАКТОРОВ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВЭУ

Сложности с энергетическими ресурсами вызвали к жизни новые нетрадиционные источники энергии и. в частности, широкое использование ветровой энергии. Ветровые электростанции (ВЭС) получают все большее распространение в стране. Одним из важнейших аспектов использования ВЭС различных типов является определение взаимовлияния и взаимозависимости себестоимости 1 квт/ч вырабатываемой энергии от единичной мощности установки и их количества при усредненных показателей КИУ. Для рассмотрения анализировалась зависимость себестоимости и количества ВЭУ предназначенных для применения в качестве источников энергии в автономных и резервных системах энергоснабжения промышленных и жилых объектов. Расчеты проводились для ВЭУ номинальной мощностью 20 кВт с диаметром ветроколеса 12.5 м и ВЭУ номинальной мощностью 100 кВт с диаметром ветроколеса 18 м. Данные расчета приведены в таблице.

| Количество ВЭУ | Мощность ВЭС кВт | Количество выработанной электроэнергии за год кВт/ч | Себестоимость дол за квт/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 175200 | 0.02843 |
| 10 | 200 | 1752000 | 0.002843 |
| 50 | 1000 | 8760000 | 0.00056 |
| 100 | 2000 | 17520000 | 0.0002843 |

| Количество ВЭУ | Мощность ВЭС кВт | Количество выработанной электроэнергии за год кВт/ч | Себестоимость дол за квт/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 876000 | 0.02858 |
| 10 | 1000 | 8760000 | 0.002858 |
| 50 | 5000 | 43800000 | 0.0005716 |
| 100 | 10000 | 87600000 | 0.0002858 |

Приведенные расчеты показывают положительную зависимость себестоимости 1кВт/час при увеличении мощности и количества ВЭУ.

Робота виконана під керівництвом доц. кафедри менеджменту Лагутцева А. Р.