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ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И МОЩНОСТНЫХ ФАКТОРОВ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВЭУ 
Сложности с энергетическими ресурсами вызвали к жизни новые нетрадиционные источники энергии и. в частности, широкое использование ветровой энергии. Ветровые электростанции (ВЭС) получают все большее распространение в стране. Одним из важнейших аспектов использования ВЭС различных типов является определение взаимовлияния и взаимозависимости себестоимости 1 квт/ч вырабатываемой энергии от единичной мощности установки и их количества при усредненных показателей КИУ. Для рассмотрения анализировалась зависимость себестоимости и количества ВЭУ предназначенных для применения в качестве источников энергии в автономных и резервных системах энергоснабжения промышленных и жилых объектов. Расчеты проводились для ВЭУ номинальной мощностью 20 кВт с диаметром ветроколеса 12.5 м и ВЭУ номинальной мощностью 100 кВт с диаметром ветроколеса 18 м. Данные расчета приведены в таблице. 
	Количество ВЭУ
	Мощность ВЭС кВт
	Количество выработанной электроэнергии за год кВт/ч
	Себестоимость 
дол за квт/ч

	1
	20
	175200
	0.02843

	10
	200
	1752000
	0.002843

	50
	1000
	8760000
	0.00056

	100
	2000
	17520000
	0.0002843



	Количество ВЭУ
	Мощность ВЭС кВт
	Количество выработанной электроэнергии за год кВт/ч
	Себестоимость 
дол за квт/ч

	1
	100
	876000
	0.02858

	10
	1000
	8760000
	0.002858

	50
	5000
	43800000
	0.0005716

	100
	10000
	87600000
	0.0002858



 Приведенные расчеты показывают положительную зависимость себестоимости 1кВт/час при увеличении мощности и количества ВЭУ.
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