Онищенко І.Ю., Поліщук С.М.

Фізіологічний вплив на людину навколишнього повітря та сучасні системи вентиляції

Здоров'я, працездатність, та і просто самопочуття людини значною мірою визначаються умовами мікроклімату і повітряного середовища в житлових, промислових і громадських приміщеннях, де вона проводить значну частину свого часу.

Основне завдання промислової вентиляції - забезпечення ефективної роботи ляційних систем, сприяючих поліпшенню умов праці, підвищенню його продуктивності і якості продукції, що випускається, зниженню потоку кадрів, виробничого травматизму і професійних захворювань, захист довкілля від виробничих забруднень.

Ефективність роботи систем багато в чому залежить від правильності виконання інженерних розрахунків, застосування новітнього устаткування, засобів автоматизації, умов експлуатації.

Основні задачі дослідження:

Вивчення теоретичних основ розрахунку систем вентиляції і кондиціонування що грунтуються на законах фізики, гідравліки і  аеродинаміки.

Розгляд короткої характеристики виробничої діяльності.

Проведення розрахунків ефективності вентиляційних конструкцій цього виробництва.

Вибір і модернізація устаткування систем вентиляції і кондиціонування повітря.

Обгрунтування пропозиції щодо вдосконалення ізолювання шкідливих речовин в робочій зоні виробництва.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше здійснено поглиблену гігієнічну оцінку умов праці робітників підприємства, встановлено провідну роль вентиляції, шкідливого (отруйного) фактора.

Встановлено основні закономірності формування професійних ризиків пилових захворювань бронхолегеневого апарату у працівників в залежності від особливостей професійної діяльності.

Встановлена доз-ефектна залежність розвитку пневмоконіозу у працівників від пилового навантаження та стажу роботи в професії.

Виявлено закономірності впливу умов праці на біологічний вік та стан органів дихання працівників “шкідливих” професій. Встановлено, що врахування показника біологічного віку забезпечує підвищення об’єктивності визначення ризику впливу виробничого пилу і шкідливих речовин на здоров’я працівників.

На основі встановлених закономірностей розроблені та запропоновані заходи по удосконаленню системи вентиляції та кондиціонування повітря, зокрема:

- вдосконалення методології гігієнічної оцінки пилових навантажень на виробництві;

- розроблено пропозиції щодо корекції ГДК промислових аерозолів при виконанні роботи;

- розрахунки можливих фінансових збитків від пилових профзахворювань та відповідні пропозиції для служби соціального страхування.