Нечуйвітер М. М.
Визначення критеріїв, оцінки економічної обґрунтованості перспективних технічних рішень КЕС, ТЕЦ

Комбіноване виробництво теплоти і електричної енергії на ТЕЦ, КЕС та АЕС широко використовується і в Україні, покриваючи третину навантажень систем централізованого теплопостачання міст та промислових центрів та до 10% навантажень електроенергетичної системи. Існуючі системи комбінованого виробництва електричної енергії і теплоти дозволяють на 20-30% знизити сумарні витрати на їх одержання порівняно з роздільним виробництвом на КЕС та котельних. Кількісний та якісний розвиток таких систем – це дієвий напрям підвищення енергоефективності економіки.

Робота [1] присвячена теоретичним основам енергоекономічного аналізу сполучених систем генерації електричної енергії та теплоти в котрій відмічено, що сучасна методологія енергетичного та економічного аналізу систем сполученої генерації грунтується  на основі першого та другого законів термодинаміки і розвинена в останні десятиріччя у працях Я. Шаргута. Г. Нітча, А. І. Андрющенко, В. М. Бродянського та інших, тобто на основі методів термодинамічного та економічного аналізів.

В роботі [2] проведені дослідження з підвищення рівня стану енергетичного комплексу регіону за рахунок адекватної оцінки та аналізу функціонування енергоекономічних показників.

Для вирішення науково-технічних проблем енерго і ресурсозбереження  у галузі оптимізації режимних параметрів теплофікаційних установок КЕС, ТЕЦ необхідним є визначення комплексу критеріїв технічної ефективності, котрі ґрунтуються методах термодинамічного аналізу, математичних моделей технологічного процесу, аналізу функціонування техніко-економічних (енергоекономічних) показників,

Сучасна оцінка економічної обґрунтованості перспективних технічних рішень з теплопостачання від  КЕС, ТЕЦ грунтується на основі сучасних методів економічного аналізу, методики оцінки економічної ефективності технічних рішень на основі теорії потоку реальних грошей та вибору критеріїв економічної ефективності з дисконтуванням ( чистий дисконтований дохід., термін окупності, внутрішньої норми дохідності, індексу дохідності, мінімуму витрат на виробництво) та без дисконтування (чистий прибуток, рентабельність, термін окупності,  конкурентоздатність) [3].

ЛІТЕРАТУРА

1.Дубовський Сергій Васильович. Теоретичні основи енергоекономічного аналізу сполучених систем генерації електричної енергії і теплоти : Дис... д-ра наук: 05.14.01 - 2008.

2. Залуніна Ольга Михайлівна. Методи оцінки та прогнозування стану регіонального енергетичного комплексу : Дис... канд. наук: 05.14.01 – 2007.

3. Нечуйвітер М.М.,  Шелепов І.Г. Теплофікація та теплові мережі. Теплоенергозабезпечення та теплофікаційні установки .Навчально-методичний посібник .- Х.: УІПА.2009.- 153 с.