Амангельдиева Аджап
К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА НЕФТИ И ГАЗА

Применение расходомеров и счетчиков для коммерческого учета нефти и природного газа в схемах автоматизированного учета предъявляет повышенные требования к их метрологическим и надежностным характеристикам , высокая  точность измерений, независимость показаний от давления и температуры, повышенная безотказность в работе, широкий диапазон измерений.

Использование средств вычислительной техники диктует применение преобразователей с стандартным выходным сигналом, например 4-20 мА, что позволяет применять электронные вычислители расхода и количества.

К числу преобразователей относятся:   преобразователи температуры и давления среды, перепада давления.

Применение в схемах измерений микропроцессорных комплексов ограничивает спектр выбираемых преобразователей упомянутыми выше требованиями. Отвечающими этим требованиям являются следующим преобразователи:

- температуры – термометры сопротивления типа ТСН, предел измерений                    -20+50 °С, класс точности 0,25;

- преобразователь абсолютного давления типа Сапфир-22М-ДА, верхний предел измерения 10 МПа, класс точности 0,25;

- преобразователь разности давлений типа Сапфир-22М-ДА, диапазон измерений     0-40 кПа, класс  точности 0,25.

___________________________________________________________________

Работа выполнена под руководством доц. каф. ТЭ и Э,  Андреев А.В.