Модель зависимости равномерности и симметрии поля от глубины гамма-излучения в биологических тканях

Демура К. В. ( д.м.н., ст. науч. сотр. Старенький В. П.)
Модель залежності рівномірності і симетрії поля від глибини гамма

випромінювання в біологічних тканинах

Демура Х. В. ( д.м.н., ст.  наук. співр. Старенький В. П.)
Вероятностный характер процессов взаимодействия излучения с веществом обуслав-ливает высокие временные затраты при расчете дозных полей, требующем использования математических методов, связанных с трудоемкими вычислениями. В связи с этим актуальной задачей является получение аналитических выражений для глубинных распре-делений доз пучков фотонов, которые позволят получить быстрые оценки этой величины.
Определение дозовой нагрузки на ткани организма при воздействии ионизирующим и неионизирующим излучением в медицинской практике для конкретного пациента всегда представляет определенную сложность. Вычислительные методы реализуются только на основе достаточно мощной компьютерной техники и не всегда адекватны реальной ситуации. Альтернативой компьютерным методам является применение модельных экспериментов, когда используются различные, т.н. тканеэквивалентные, вещества для определения экспериментальным способом реального распределения энергии излучения внутри пациента [1-4].
Развитие современной радиационной онкологии (лучевой терапии) базируется на постоянном углублении знаний не только о биологии возникновения и развития злокачественных новообразований, клиническом течении заболевания, но и оценке реакций опухолевых и нормальных тканей организма на различные виды ионизирующих излучений. Радиационная онкология представляет собой сложную систему элементов, обеспечивающих реализацию метода лучевой терапии. Развитие и совершенствование различных направлений этой системы представляется актуальной задачей и, безусловно, позитивно сказывается на эффективности метода.

К основным проблемам и задачам лучевой терапии относятся: обеспечение гарантии качества лучевой терапии на техническом уровне, что включает методики получения дозиметрической информации, создание алгоритмов расчета для компьютерных систем планирования, проведение дозиметрии invivo в течение курса облучения; учёт сложной формы облучаемой части тела; создание дозного распределения равномерного в некоторой области и резко спадающего по краям; обеспечивать подведение запла-нированной дозы к объему мишени при минимальном облучении здоровых тканей и т.д.
На основе проработанной информации была разработана модель зависимости равномерности и симметрии поля от глубины гамма-излучения в биологических тканях. В ходе работы исследована равномерность и симметрия поля поглощенной дозы от глубины. Представлены результаты эксперимента в водном фантоме, которые показывают, что с увеличением глубины равномерность возрастает. Рассмотрены общие принципы математического моделирования полей поглощения и предложены уравнения, позволяющие описывать изменения равномерности и симметрии поля от глубины гамма-излучения в биологических тканях. В рамках описанной математической модели рассчитаны погрешности определения параметров поля для различных глубин в сравне-нии с экспериментальными данными и показана адекватность предложенной модели. 
Таким образом, представлено одно из возможных направлений улучшения эффективности диагностики и лучевой терапии, а именно улучшения качества дозиметрии с помощью модели зависимости равномерности и симметрии поля от глубины гамма-излучения в биологических тканях.
  Литература:
1. Аспекты клинической дозиметрии. Под ред. Ставицкого Р.В. М.: МНПИ- 2000г. 388с.

2. Кронгауз А.Н., Фролова А.В. Физические основы клинической дозиметрии. – М.: Атомиздат, 1969.
3. Khan F.M. The physics of radiation therapy. – Baltimor:  Williams&Wilkins, 1994. – 542 p.
