Барсова З. В., Цихановская И. В., Илюха Н. Г., УІПА, м. Харків

ОЦЕНКА ЭКРАНИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВЯЖУЩЕГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА (часть 2)

Для исследования защитных свойств материалов предложена следующая методика. Определение затухающих свойств материала заключалось в оценке отражающих свойств (коэффициента отражения) и коэффициента прохождения по мощности в интервале частот 70-78 ГГц с шагом 1 ГГц. Определение экранирующих свойств осуществлялось на измерительной установке, состоящей из генератора высокочастотных сигналов Г4-186;  антенны измерительной П6-10А;  прибор для поверки вольтметров (для измерения мощности) М1-25/2;  измерительной головки М5-45;  антенны измерительной П6-11А;  детекторной секции. Вольтметра поглощающего мощность М-646 А. Размер образца 8×5 см.

Функциональная схема экспериментальной установки представлена на рис. 1. Измерения проводились в условиях полной развязки излучающей и принимающей антенн, в свободном пространстве, исключая переотражения от окружающих объектов, на расстоянии R от генератора до материала, обеспечивающем дальнюю зону (, где D – размер апертуры антенны,  – длина волны).

Рис. 1. Блок – схема установки:

1, 2 – направленные ответвители с детекторными секциями; 3 – генератор качающейся частоты; 4 – индикатор; 5 – персональный компьютер; 6 – резонатор Р2 – 69; 7 – согласованная нагрузка

Литература

- Найден Е. П. Спектры магнитной проницаемости наноразмерных порошков гексаферритов [Электронный ресурс] / Е. П. Найден, В. И. Сусляев, А. В. Бир, М. В. Политов // Журнал структурной химии. -2004. - Т. 45. – С. 102-105. – Режим доступа к журн.: http://jsc.niic.nsc.ru/JSC/jsc_rus/2004-t45/n7/16.htm