Солод К.А.
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ТА ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕНЕРГЕТИКИ

До недавнього часу в Україні були відсутні достатня кількість та специфікація вітчизняних засобів обліку електроенергії та контролю параметрів режимів електроспоживання промислових підприємств в умовах енергоринку. Недосконала нормативна база і відсутність єдиної концепції були перешкодою на шляху розробки та застосування таких засобів. У зв'язку з введенням в дію ряду нормативних документів по тарифній політиці і ціноутворенню в електроенергетиці, в першу чергу, досить гостро постало питання про достовірне визначення нормативів втрат електроенергії в мережах, про розподіл звітних втрат на нормативну і наднормативну частину, про вибір оптимальних шляхів зниження наднормативних втрат, які розглядаються як прямі збитки енергозабезпечуючих організацій.

Зниження втрат електроенергії в електричних мережах енергосистем - найважливіше завдання підвищення ефективності вітчизняної електроенергетики, одне з основних джерел скорочення виробничих витрат. Кінцева мета зниження втрат в мережах – стримування темпів зростання тарифів на електроенергію для споживачів.

Як показав огляд літератури, зростання відносних втрат електроенергії в мережах за період з 1994 по 2014 рік збільшився на 22%, а в деяких електромережевих підприємствах вони досягають 40-50%. Близько 25% загальних втрат електроенергії складають комерційні втрати, обумовлені похибками систем обліку електроенергії і її несанкціонованим споживанням.

Особливу актуальність проблема втрат електроенергії набуває в ході створення інформаційно – вимірювальних автоматизованих систем обліку втрат електроенергії. Взаємодія мережевих і збутових компаній на інформаційному рівні потрібна і цілком можливо на основі використання сучасних інформаційних технологій, а саме: інформаційних можливостей керуючих оперативно-інформаційних  комплексів, автоматизованих систем диспетчерського управління, автоматизованих інформаційно – вимірювальних систем контролю і управління енергоспоживанням.

Таким чином, впровадження сучасних інформаційних технологій дозволяє отримувати додаткову інформацію про схеми і режими електричних мереж енергосистем, використання якої при аналізі втрат електроенергії вимагає додаткових досліджень з метою розробки ефективних  методів обліку втрат електроенергії.

Основними тенденціями застосування сучасних інформаційних технологій, у тому числі і при розрахунку, аналізі і зниженні втрат енергії в мережах, являються об'єднання в єдиному комплексі декількох розрахункових модулів, працюючих з єдиною базою даних, інтегрованою з інформаційними системами.

Керівник: доц., к.т.н. П. Ф. Буданов