Спектроскопічні дослідження бар’єрного розряду з водяним електродом

Бабаніна Я.В.

(науковий керівник   к. ф.-м. наук  Таран В.С.)
Діелектричний бар’єрний розряд був відкритий у 19 ст. В. Сіменсом. Для генерації озону перший патент виконав Тесла. Відносно простий розряд при атмосферному тиску дозволяє створювати однорідну низькотемпературну плазму та знаходити широке використання у промисловості та медицині. В свою чергу, це ініціює експериментальні та теоретичні праці у подальшому розумінні природи цього розряду.
Зокрема, являє собою інтерес, дослідження діелектричного бар’єрного розряду при атмосферному тиску, коли один з електродів металевий з діелектричним покриттям, а іншим слугує вода. При цьому, для попередження замикання у водно-повітряному зазорі, діафрагма з великою кількістю дірок розміщується на поверхні водяного електроду. 

Метою роботи було проведення спектроскопічних досліджень розряду на спектрометрі типу 2SL40-2-3648USB у діапазоні 200-800 нм  у водно-повітряному зазорі розряду.
Емісійний спектр імпульсного бар’єрного розряду у водно-повітряному зазорі складається з ліній випромінювання молекулярного азоту та гідроксильних радикалів[2]. Основна частина ліній зосереджена в діапазоні довжин хвиль 290…490 нм. Найбільш інтенсивні линії випромінювання належать до другої позитивної системи N2: перехід  N2(С3ПU,v') ( N2(B3Пg,v"), довжини хвиль 316,0, 337,1, 357,7 та 380,75 нм. Збільшення амплітуди напруги вище 18 кВ супроводжувалося появою слабкої лінії іона азоту з довжиною хвилі 391,4 нм. В діапазоні довжин хвиль 310...316 нм з’являються  лінії випромінювання ОН - радикалів, перехід ОН(A2(+) ( OH(X2П). Інтенсивність випромінювання лінії ОН ((=310,8 нм) лінійно зростає з ростом амплітуди напруги.
Проведені дослідження емісійних спектрів розряду показують, що розряд у водно-повітряному середовищі являється джерелом гідроксильних радикалів(ОН). Високий потенціал окислення ОН-радикалів  робить електророзрядну обробку перспективним напрямком, за умов переведення значної частини радикалів з газової фази в оброблювану воду. 

Отриманні результати являються основою технологічного використання розряду у воді, для цілей передстерилізаційної обробки медичного інструменту. 

Список літератури:

1. В. Самойлович, В. І. Гібалов, К.В. Козлов  “Фізична хімія бар’єрного  розряду”.  – М.: Вид-во МДУ, 1989 – 176с.
 2.  Valerii S. Taran, Igor E. Garkusha, Vladimir V. Gasilin, Viktor V. Krasnyj, Alina S. Lozina, Oleg S.  Shvets, Aleksandr I. Timoshenko. Recent developments of plasma-based technologies for medicine and industry.  NUKLEONIKA 2012;57(2):277−282.
