# Олійник Ю.С. ПОКАЗНИКІ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Якість електричної енергії визначає це комплекс її характеристик щодо напруги і частоти, які в свою чергу визначають дію на електрообладнання та електричні апа­ рати, що підключено до електричної мережі

Електрична енергія ­ це необхідний у сучасні часи товар, який використовуєть­ ся при створенні інших видів продукції та має суттєвий вплив на економічне зрос­ тання та якість продукції, що випускається на підприємстві. При цьому електроене­ ргії має ряд властивостей, що є дуже специфічними. Є велика імовірність, що якість електроенергії у точці приєднання та на місці виробництва будуть розрізнятися. Електричні апарати і споживачі електричної енергії, що приєднані до електричних мереж, призначені для роботи при визначених номінальних параметрах. Цими пара­ метрами є номінальна частота, номінальна напруга, номінальний струм, що зміню­ ється за синусоїдальним законом. Є імовірність відхилення від цих вимог, яківизна­ чаються показниками якості електричної енергії. Поняття якості електричної енергії (ЯЕЕ) є невід’ємною та важливою складовою роботи системи електропостачання. Її можливо виміряти та дослідити через роботу окремих електроприймачів на тому чи іншому виробництві. Якість електроенергії є одним з основних понять в системі електропостачання. Відхилення показників ЯЕЕ призводить, як відомо, до негатив­ них явищ. Наслідки цих відхилень є досить суттєвими, неможливо не брати їх до уваги, тому що вони негативно впливають на роботу обладнання в цілому:

- збільшення величини втрат у мережах;

- невірна робота лічильників, тобто подальші економічні збитки;

- хибне спрацювання пристроїв автоматики та релейного захисту;

- штучне збільшення споживання електроенергії;

- швидке старіння ізоляції в наслідок перегріву електродвигунів;

- невірна робота пристроїв обчислювальної техніки;

- поява похибок у роботі радіообладнання.